## Лист1
ЧЕМПИОНАТ |  | Региональный чемпионат "Молодые профессионалы" по Рязанской области (WorldSkillsRussia)Juniors 2020
Сроки проведения |  | 02.03.2020-05.03.2020
Место проведения |  | г. Рязань
НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ |  | ЛАБОРАТОРНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ АНАЛИЗ 14-16 лет
Главный эксперт |  | Поцелуева Елена Викторовна
Заместитель Главного эксперта |  | Кленкова Галина Алексеевна
Технический эксперт |  | Звягинцев Дмитрий Павлович
Эксперт по CIS |  | Кузнецова Ольга Артуровна
Количество экспертов (в том числе с главным, техн. и зам) |  | 9
Количество конкурсантов (команд) |  | 6
Количество рабочих мест |  | 6
Общая площадь застройки компетенции |  | 130м2
РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) |  |  |  |  | ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 6 РАБОЧИХ МЕСТ )
№ | Наименование | Тех. описание с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
1 | Ноутбук | экран: 15.6"; разрешение экрана: 1920×1080; процессор: Intel Core i3 7100U; частота: 2.4 ГГц; память: 8192 Мб, DDR4; HDD: 1000 Гб, 5400 об/мин; SSD: 128 Гб; nVidia GeForce 940MX — 2048 Мб; WiFi; Bluetooth; HDMI; WEB-камера; Endless | шт | 1 | 1
2 | Экран Lumien Master Picture | универсальный настенный экран с ручным управлением | шт | 1 | 1
3 | Биологический микроскоп со встроенной цифровой камерой МИКМЕД 6 | Тринокулярный микроскоп предназначен для клинической лабораторной диагностики, морфологии и цитологии. Обеспечивает наблюдение объектов в проходящем свете при освещении по методу светлого поля. | шт | 1 | 1
4 | Микроскоп Микмед-5 | Лабораторный бинокулярный | шт | 1 | 1
5 | Проектор EPSON Multimedia Projektor EB-X24 | устройство, способное воспроизвести на большой экран информацию, которая может быть получена от различных устройств: видеокамер, компьютеров и т.д. | шт | 1 | 1
6 | Термостат суховоздушный ТВ-80-1 | Предназначен для получения поддержания внутри рабочей камеры стабильной температуры, необходимой для проведения бактериологических, микробиологических, вирусологических, санитарно-бактериологических и биохимических исследований | шт | 1 | 1
7 | Термометр воздушный электронный | Инфракрасный термометр, используемый для мониторинга климата в помещениях и окружающей среды. | шт | 1 | 1
8 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | Термометр-гигрометр для точного измерения температуры и относительной влажности воздуха в помещении | шт | 1 | 1
9 | Устройство дозирующее локтевое настенное ДУ-010 | предназначено для подачи мелких порций жидкого мыла или антисептических средств из литровых пластмассовых бутылок для мытья и дезинфекции рук персонала. Устройство создаёт удобство пользования, снижает расход моющих или антисептических средств. | шт | 1 | 1
10 | Люксметр ТКА_ПКМ 31 | Прибор предназначен для измерения освещённости в видимой области спектра (380 ÷ 760) нм, создаваемой различными источниками, произвольно пространственно расположенными, в лк. | шт | 1 | 1
11 | Лабораторный счетчик для подсчета лейкоцитарной формулы | Счётчик лабораторный С-5 предназначен для подсчёта лейкоцитарной формулы крови, миелограммы, счёта эритроцитов, тромбоцитов в мазке и других счётных процедур, выполняемых при микроскопическом анализе мазка крови | шт | 1 | 1
12 | Вытяжной шкаф (для образовательных учреждений) | Шкаф вытяжной предназначен для работы с летучими и агрессивными химическими реактивами. Конструктивно состоит из верхнего вытяжного купола и нижней опорной тумбы для хранения реактивов, оборудования, расходных материалов, инструментов | шт | 1 | 1
13 | Бокс биологической безопасности II класса, тип А2 БАВп-01–«Ламинар–С»–1,2 | Назначение бокса :Физическая изоляция (удержание и контролируемое удаление из рабочей зоны) патогенных биологических агентов (ПБА) и микроорганизмов с целью предотвращения возможности заражения воздушно-капельным путем персонала и контаминации воздуха рабочего помещения и окружающей среды; | шт | 1 | 1
14 | Анализатор мочи URISCAN PRO | Возможность получить развернутый анализ мочи по 13 показателям | шт | 1 | 1
16 | П/автоматический биохимический анализатор Stat Fax | Компактный фотометр общего назначения, управляемый микропроцессором, с возможностью двухволнового измерения, с шестью фильтрами и температурой инкубацией 37°С. Прибор отлично подходит для измерения оптической плотности, концентрации по калибраторам или измерений скорости протекания процесса реакции. | шт | 1 | 1
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) |  |  |  |  | РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА6 РАБОЧИХ МЕСТ)
№ | Наименование | Тех. описание с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
1 | Дозатор 10-100 мкл, | Механические пипеточные дозаторы, одноканальные (переменного или фиксированного объема) и восьмиканальные (переменного объема). Полное автоклавирование при 121 ºС. Механизм супервыталкивания жидкости на микрообъемах. Цветная кодировка для быстрого определения объема. | шт | 5 | 5
2 | Дозатор 100-1000 мкл | Механические пипеточные дозаторы одноканальные (переменного или фиксированного объема) и восьмиканальные (переменного объема). Полное автоклавирование при 121 ºС. Механизм супервыталкивания жидкости на микрообъемах. Цветная кодировка для быстрого определения объема. | шт | 5 | 5
3 | Дозатор 1-5 мл | Механические пипеточные дозаторы одноканальные (переменного или фиксированного объема) и восьмиканальные (переменного объема). Полное автоклавирование при 121 ºС. Механизм супервыталкивания жидкости на микрообъемах. Цветная кодировка для быстрого определения объема. | шт | 5 | 5
4 | Штатив для дозаторов | Универсальный штатив-стойка, для дозаторов | шт | 3 | 3
5 | Пробирки центрифужные градуировнные | Объем 10 мл Цена деления. 0,1 мл Допустимая погрешность.±0,1 мл Наружный диаметр17,0±0,5 мм Высота 105+5-1 мм | шт | 20 | 20
6 | Пробирки лабораторные стеклянные | Объем 10 мл | шт | 20 | 20
7 | Пробирки типа Эппендорф, PCR Clean, | 5 мл, бесцветные | шт | 12 | 12
8 | Штатив для пробирок пластиковый | Размеры 245х60х80 мм Число гнёзд 20 шт. Диаметр гнезда 18 мм Материал Полиэтилен | шт | 15 | 10
9 | Штатив для пробирок алюминиевый | на 20 гнёзд | шт | 2 | 2
10 | Штатив для пробирок типа Эппендорф | полипропилен | шт | 2 | 2
11 | Наконечник желтый 1-кан/96 шт. в штат. 5-200 мкл | Эти наконечники предназначены для одноканальных дозаторов и для многоканальных дозаторов Исполнения: 2 - 300 мкл 100 - 1 000 мкл 1 000 - 5 000 мкл | штатив | 3 | 3
12 | Дистиллированная вода | Дистиллированная вода – это такая вода, которая очищена от органических и неорганических примесей. | л. | 10 | 10
13 | Корзина для отходов класса А (10л.) | с педальным открыванием. | шт. | 5 | 5
14 | Наконечник 1-кан/96 шт. в штат. 100-1000 мкл | Эти наконечники предназначены для одноканальных дозаторов и для многоканальных дозаторов Исполнения: 2 - 300 мкл 100 - 1 000 мкл 1 000 - 5 000 мкл | штатив | 20 | 20
15 | Контейнеры для дезинфекции ЕДПО-1-01 | Для сбора отходов класса Б | шт. | 10 | 10
16 | Контейнер ЕДПО-3-01 | Для сбора отходов класса Б | шт. | 3 | 3
17 | Дезинфицирующий раствор с дозатором | Дезинфицирующее средство предназначено в качестве кожного антисептика для обработки рук | шт. | 15 | 15
18 | Емкость-контейнер для сбора острого одноразового инструментария | Ёмкость-контейнер состоит из ведра, крышки, заглушки и этикетки. | шт | 15 | 15
19 | Жидкое мыло с дозатором | Антибактериальное 500 мл флакон с дозатором | шт | 3 | 3
20 | Спиртовка | горелка для жидкого топлива, содержащая резервуар для спирта, снабженный крышкой, через которую пропущен фитиль, нижний конец которого размещен в резервуаре, а верхний конец вне его. | шт | 2 | 2
21 | Предметные стекла | В упаковке по 100 шт | шт | 100 | 100
22 | Шлифованные стекла | В упаковке по 100 шт | шт | 50 | 50
23 | Укладка-контейнер для доставки биоматериала | Контейнер укладка для транспортировки пробирок представляют собой контейнер с плотно прилегающей крышкой. | шт | 1 | 1
24 | Аптечка для оказания медицинской помощи при аварийных ситуациях | Аптечка для оказания медицинской помощи при аварийных ситуациях | шт | 1 | 1
25 | Петли бактериологические нихромовые на 5мкл, 2мкл, 10мкл. | Петли бактериологические изготовлены из полистирола | шт | 3 | 3
26 | Пакеты ПЭ для сбора и утилизации медицинских отходов класса А ( объем 10л.) | Белого цвета | шт | 3 | 3
27 | Пакеты ПЭ для сбора и утилизации медицинских отходов класса Б ( объем 5л.) | Желтого цвета. Имеют двойную спайку на дне (двойной донный шов) и оснащаются специальными стяжками, которые позволяют быстро и эффективно герметизировать пакеты после их заполнения, специальные информационные окна на пакете (или бирки) упрощают процесс маркировки. | шт | 20 | 20
28 | стакан лабораторный B-1-600 ТС | Предназначены для проведения различных аналитических работ, приготовления растворов, подогревания жидкостей, ориентировочного отмеривания жидкостей и т.д. | шт | 15 | 15
29 | Спирт 96 % | Этиловый спирт 96% представляет собой лёгкую прозрачную жидкость, обладающую характерным не очень приятным запахом и очень жгучим вкусо | литр | 0.3 | 0.3
30 | Покровные стекла | В упаковке 100 штук | уп | 1 | 1
31 | Планшеты (папка для микропрепаратов) | Планшеты для хранения и транспортировки микропрепаратов емкостью от 25 до 100 стекол | шт | 6 | 6
32 | Диахим-набор для окраски по Граму | Набор реагентов для окраски по Граму предназначен для дифференциально-диагностической окраски микроорганизмов путем окраски препаратов, взятых из биологического материала человека (отделяемого половых органов, мокроты) в клинико-диагностических лабораториях и научной практике. | уп | 10 | 10
33 | Пробирки эпиндорфы 1,5 мл | Пробирка Эппендорфа представляет собой градуированную микроцентрифужную пробирку с защёлкивающейся крышкой. | шт | 20 | 20
34 | Масло иммерсионное | Иммерсионное масло иммерсионное масло кедровое масло с показателем преломления, близким к стеклу (n = 1,5). Используется в микроскопии с целью увеличения числовой апертуры объектива за счет уменьшения потерь света | шт. | 6 | 6
35 | Пипетки пастеровские полиэтиленовые стерильные | Пастеровские пипетки предназначены для посева (пересева) культур клеток или микроорганизмов. | уп | 20 | 20
36 | Марлевые салфетки размером: 10 х 10 см. - сложены аналогично, из полоски марли т.е. номинальный размер 10 х 10 см.) нестерильная упакована в запаянный герметичный бумажный пакет и таких пакетов в кол-ве по 10 шт сложены в картонную упаковку | размером: 10 х 10 см. - сложены аналогично, из полоски марли т.е. номинальный размер 10 х 10 см.) нестерильная упакована в запаянный герметичный бумажный пакет и таких пакетов в кол-ве по 10 шт сложены в картонную упаковку | уп | 15 | 15
37 | Стирильный полимерный контейнер 125 мл. | контейнер для биологического материала125 мл | шт | 9 | 9
38 | Секундомер | Прибор, способный измерять интервалы времени с точностью до долей секунды. | шт | 1 | 1
39 | Бюретка 25мл | стеклянная лабораторная посуда | шт | 1 | 1
40 | Колбы конические 250 и 500 мл | стеклянная лабораторная посуда 250 и 500 мл | шт | 2 | 2
41 | Стаканы химические 50, 100 см3 | стеклянная лабораторная посуда 50, 100 см3 | шт | 2 | 2
42 | Мерный цилиндр 1000, 100, 50 см3 | стеклянная лабораторная посуда 1000, 100, 50 см3 | шт | 3 | 3
43 | Чашки Петри со средой МПА | Готовые среды для культивирования микроорганизмов | шт | 10 | 10
44 | Набор экспресс-тестов для определения показателей мочи | Предназначены для определения различных показателей мочи (от 1 до 11 показателей). Пригодны как для визуальной, так и для инструментальной оценки результатов анализа с помощью анализаторов | шт | 2 | 2
46 | Набор диагностических реагентов (б/х) | Для определения биохимических покахателей | шт | 1 | 1
47 | Салфетки спиртовые | Салфетка для инъекций из бумажного текстиле-подобного материала стерильная спиртовая (70% этиловый спирт) | шт | 20 | 20
48 | Салфетки марлевые | Салфетка марлевая нестерильная | шт | 40 | 40
49 | Журнал регистрации биоматериала | по установленной форме | шт | 2 | 2
50 | Журнал регистрации результатов анализов | по установленной форме | шт | 3 | 3
51 | Бланки направлений | по установленной форме | шт | 24 | 24
52 | Емкости для сбора мочи | Контейнеры изготовлены из полипропилена с герметично завинчивающейся крышкой | шт | 12 | 12
53 | Физраствор 100 мл | изотонический раствор натрия хлорида | фл. | 1 | 1
54 | спички | бытовые спички, для зажигания спитровки | кор | 2 | 2
55 | Пинцет анатомический | Анатомический пинцет из японской нержавеющей стали с поперечной насечкой на рабочих поверхностях и поперечным рифлением на браншах. | шт | 2 | 2
56 | Чашки Петри | Стеклянная лабораторная посуда | шт | 10 | 10
57 | Чашки Петри с питательной средой | Среда для определения чувствительности к антибиотикам | шт | 6 | 6
58 | Пробирка с антикоагулянтом | для определения СОЭ | шт | 10 | 10
59 | Кожный антисептик | для дезинфекции рук | фл. | 3 | 3
60 | Дезинфицирующие салфетки "Авансепт" в банке с дозатором 60 шт. салфеток. | В банке с дозатором 60 шт. салфеток. | уп | 3 | 3
61 | Калькулятор | на усмотрение организатора | шт | 1 | 1
62 | Рулетка измерительная 5м | на усмотрение организатора | шт | 1 | 1
МЕБЕЛЬ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) |  |  |  |  | МЕБЕЛЬ (НА 6 РАБОЧИХ МЕСТ)
№ | Наименование | Тех. описание с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
1 | Лабораторный стол СКДЛ-1-3/1-4 | Стол лабораторный СКДЛ 1-3 с каркасом из анодированного алюминиевого профиля | шт | 17(по видам работ) | 17
2 | Стол лабораторный с мойкой СТММ-Л-01 | Ширина 800 Глубина 600 Высота 850 Материал: ЛДСП 16 мм; Цвет:белый,серый; Толщина ЛДСП 16мм; Столешница нержавеющая сталь; В основании конструкции металлокаркас из профильной трубы 25х50 мм с полимерно-порошковым покрытием; Поставляется в разобранном виде; Упаковка: гофрокартон; На мебель имеется сертификат соответствия; Область применения: Предназначен для установки в лабораториях и других учреждениях. Габариты в упаковке 0,84х0,68х0,0.3м Объем 0.17 м.куб | шт | 1 | 1
3 | Лабораторный стул газ-лифт | Элементы каркаса выполнены из прочных металлических конструкций, окрашенных эпоксидной порошковой краской черного цвета. Стул обладает надежным основанием, снабжённым пятью мебельными колесами. В обивке сиденья использована искусственная кожа и поролоновая подкладка. Регулировка высота табурета осуществляется посредством механизма газ-лифта | шт | 17(у рабочих мест) | 17
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА 5 РАБОЧИХ МЕСТ \ КОМАНД)
№ | Наименование | Тех. описание с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
1 | Медицинские перчатки | нитриловые, нестерильные L, M,S размеры | уп | 10 | 10
| Медицинская маска | одноразовое медицинское изделие, обеспечивающее барьер для минимизации распространения инфекций, передающихся воздушно-капельным путем | шт | 20 | 20
2 | Защитные очки | Защита глаз от химических, механических раздражителей и опасностей. Очки обеспечивают защиту от биологических житкостей, материал для линз для очков - поликарбонат. | шт | 6 | 6
3 | Одноразовый фартук | ФАРТУК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ БЕЛЫЙ Одноразового использования Полиэтилен На завязках | шт | 6 | 6
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНКУРСНЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Требование (описание) |  |  |  | Комментарий
2 | Электричество на 1 рабочее место - 220 Вольт (2 кВт)
КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ
№ | Наименование | Тех. описание с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
5 | Мусорная корзина | на усмотрение организатора | шт | - | 2
6 | Пилот, 6 розеток | на усмотрение организатора | шт | - | 5
7 | Огнетушитель углекислотный ОУ-1 | на усмотрение организатора | шт | - | 1
МЕБЕЛЬ
№ | Наименование | Тех. описание с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
1 | Офисный стол | (ШхГхВ) 1400х600х750 столеншница не тоньше 25 мм белая или светл-осерая ламинированная поверхность столешницы | шт | - | 3
2 | Стул | на колесиках, без подлокотников синяя или серая обивка расчитанные на вес не менее 100 кг | шт | - | 10
3 | Кулер 19 л (холодная/горячая вода) | на усмотрение организаторов | шт |  | 1
4 | Шкаф | для одежды | шт |  | 1
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ЭКСПЕРТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Требование (описание) |  |  |  | Комментарий
1 | Электричество: 2 розетки по 220 Вольт (по 2 кВт на каждую)
КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ
№ | Наименование | Тех. описание с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
1 | Стол компьютерный | на усмотрение организатора | шт |  | 1
2 | Стул компьютерный | на усмотрение организатора | шт |  | 1
3 | МФУ | на усмотрение организатора | шт |  | 1
4 | Компьютер | на усмотрение организатора | шт | - | 1
МЕБЕЛЬ
№ | Наименование | Тех. описание с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
1 | Офисный стол | (ШхГхВ) 1400х600х750 столеншница не тоньше 25 мм белая или светл-осерая ламинированная поверхность столешницы | шт | - | 1
2 | Стул | на колесиках, без подлокотников синяя или серая обивка расчитанные на вес не менее 100 кг | шт | - | 1
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Требование (описание) |  |  |  | Комментарий
1 | Электричество: 1 розетка на 220 Вольт (2 кВт)
2 | Подключение компьютера к проводному интернету |  |  |  | Не Wi-Fi!
КОМНАТА КОНКУРСАНТОВ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ
№ | Наименование | Тех. описание с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
1 | Огнетушитель углекислотный ОУ-1 | на усмотрение организатора | шт | - | 1
2 | Мусорная корзина | на усмотрение организатора | шт | - | 2
МЕБЕЛЬ
№ | Наименование | Тех. описание с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
1 | Офисный стол | (ШхГхВ) 1400х600х750 столеншница не тоньше 25 мм белая или светл-осерая ламинированная поверхность столешницы | шт | - | 6
2 | Стул | на колесиках, без подлокотников синяя или серая обивка расчитанные на вес не менее 100 кг | шт | - | 6
3 | Кулер 19 л (холодная/горячая вода) | на усмотрение организатора | шт |  | 1
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Требование (описание) |  |  |  | Комментарий
1 | Площадь комнаты не менее 20 м.кв (5*4 метра) |  |  |  | -
2 | Электричество: 1 розетка на 220 Вольт (2 кВт)
КАНЦЕЛЯРИЯ НА КОМПЕТЕНЦИЮ (НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ)
№ | Наименование | Тех. описание с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
1 | Бумага А4 | на усмотрение организатора | пачка 500 листов | - | 3
2 | Скотч | на усмотрение организатора | шт | - | 1
3 | Ручка шариковая | на усмотрение организатора | шт | - | 10
4 | Степлер со скобами | на усмотрение организатора | шт | - | 2
5 | Скрепки канцелярские | на усмотрение организатора | упак | - | 1
6 | Файлы А4 | на усмотрение организатора | упак | - | 1
7 | Маркер черный | на усмотрение организатора | шт | - | 2
8 | Нож канцелярский | на усмотрение организатора | шт | - | 2
"ТУЛБОКС" РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНА ПРИВЕЗТИ С СОБОЙ КОМАНДА
№ | Наименование | Тех. описание с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
1 | Халат медицинский | На усмотрение участника | шт | 1 | 1 | -
2 | Шапочка медицинская | На усмотрение участника | шт | 1 | 1 | -
3 | Сменная обувь | На усмотрение участника | шт | 1 | 1 | -
| Глав. Эксперт _Поцелуева Е.В. |  | _________________________________________________________
| (ФИО) |  | (подпись) (дата)
| Тех. эксперт Звягинцев Д.П._________________________________________________________________________ |  | _________________________________________________________
| (ФИО) |  | (подпись) (дата)